巩环函[2021]11号

关于伊犁那拉乳业集团有限公司那拉本源乳业日加工560吨鲜奶技术改造建设项目配套锅炉项目环境影响报告表的批复

伊犁那拉乳业集团有限公司：

你公司报来的《伊犁那拉乳业集团有限公司那拉本源乳业日加工560吨鲜奶技术改造建设项目配套锅炉项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及相关附件收悉，经研究，现批复如下：

一、伊犁那拉乳业集团有限公司那拉本源乳业日加工560吨鲜奶技术改造建设项目已取得环评批复巩环函【2021】03号，批复中锅炉为天然气锅炉，由于天然气气源不足，故将原环评天然气锅炉变更为生物质锅炉，具体建设内容主要为将原有2台10t/h的燃气蒸汽锅炉，改为2台10t/h生物质燃料锅炉（锅炉系统整体结构不变，仅根据燃生物质的特点增加相关设备），配套除尘、脱硫系统，脱硫废水循环池。

项目总投资为350万元，其中环保投资为171万元，占投资比例的48.8%。

该项目在全面落实报告表提出的各项环境保护措施的基础上，我局同意按照报告表所列项目地点、规模进行建设。

在运营过程中，要认真落实好《报告表》提出的各项环境保护措施和建议，并重点做好以下工作：

（一）该项目运营期废气主要为生物质锅炉产生的废气，废气经除尘脱硫等设施处理后满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相关标准后通过不低于45m烟囱排放。

（二）运营期生产废水主要为脱硫废水，经循环使用不对外排放。

（三）项目噪声主要为锅炉房噪声，通过墙体消减后满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准。

（四）运营期固体废物主要为工作人员生活垃圾、锅炉灰渣、除尘器收集的粉尘、脱硫渣、废离子交换树脂，除尘器收集的粉尘外售，脱硫渣、灰渣、生活垃圾等经集中收集后拉运至垃圾填埋场处置，废离子交换树脂经集中收集后由销售方回收。

三、该项目的主要污染核定的污染物排放总量：SO2：0.45t/a，NOx：5t/a，从环评批复巩环函【2021】03号中调剂解决。

四、项目的建设规模、地点、工艺和污染防治措施如有重大变化，须报我局重新审批。

五、项目竣工后，立即按照要求委托第三方监测服务机构开展验收监测工作，验收合格后，方可正式投入运营。

六、你公司必须执行建设项目“三同时”制度，项目日常环境保护监督管理工作，由巩留县环保部门负责。

2021年8月17日

抄送：伊犁州生态环境局                         存档